计量标准封存（或撤销）申报表

	计量标准名称
	数字多用表检定装置
	代码
	15115500

	测量范围
	DC-V 10mV～1000V；DC-A 10μA～2A；AC-V 10mV～1000V;AC-A 10μA～2A；OHM (10～107) Ω

	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	DCV 6×10-6;DCA 15×10-5;ACV 1×10-4;ACA 5×10-4;OHM 2.5×10-5

	计量标准

考核证书号
	[xxxx]京量标企(x)证字第xxx号
	计量标准

考核证书有效期
	2013年3月5日

	申请类型
	        (  封存              □   撤销

	封存或撤销原因
	(   计量标准器或主要配套设备出现问题       □  技术改造

□  搬迁              □  无量传工作       □  其他

情况说明：


	申请停用时间
	2009年04月07 日 ——    2013年3月5日

	申请考核

单位意见
	同意封存该项计量标准。

              负责人签字：XXXX (公章) 

                                      2009年04月07 日

	主管部门

意    见
	                                                (公章)

                                              年    月    日

	主持考核的质量

技术监督部门意见
	                                                (公章)

                                              年    月    日


注：

1. 计量标准需要封存或撤销时，申请考核单位应当填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份报主持考核的质量技术监督部门。

2. 《计量标准封存（或撤销）申报表》用计算机打印。

PAGE  
1

