计量标准封存（或撤销）申报表 示范文本

| 计量标准名称 | 数字多用表检定装置 |  | 代码 | 15115500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | DC-V 10mV～1000V；DC-A 10μA～2A；AC-V 10mV～1000V;AC-A 10μA～2A；OHM (10～107) Ω |  |  |  |  |
| 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | DCV 6×10-6;DCA 15×10-5;ACV 1×10-4;ACA 5×10-4;OHM 2.5×10-5 |  |  |  |  |
| 计量标准 考核证书号 | [xxxx]京量标法(x)证字第xxx号 | 计量标准 考核证书有效期 |  |  | 2013年3月5日 |
| 申请类型 |  封存 □ 撤销 |  |  |  |  |
| 封存或撤销原因 |  计量标准器或主要配套设备出现问题 □ 技术改造 □ 搬迁 □ 无量传工作 □ 其他 情况说明： |  |  |  |  |
| 申请停用时间 | 2009年04月07 日 —— 2013年3月5日 |  |  |  |  |
| 申请考核 单位意见 | 同意封存该项计量标准。 负责人签字：XXXX (公章) 2009年04月07 日 |  |  |  |  |
| 主管部门 意 见 | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主持考核的质量 技术监督部门意见 | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1. 计量标准需要封存或撤销时，申请考核单位应当填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份报主持考核的质量技术监督部门。

2. 《计量标准封存（或撤销）申报表》用计算机打印。